様式（その１）

防　火　対　象　物　点　検　票

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　検　項　目 | 点　検　結　果 | 状　況　及　び　措　置　内　容 |
| 判　定 | 不　備　内　容 |
| 火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 設備の管理 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 火を使用する器具等 | 器具の取扱い | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| がん具用煙火の制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |

備考　　　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

　　　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□

　　　　　　にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

　　　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記

　　　　　　入すること。

　　　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入するこ

　　　　　　と。

様式（その２）

防　火　対　象　物　点　検　票

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　検　項　目 | 点　検　結　果 | 状　況　及　び　措　置　内　容 |
| 判　定 | 不　備　内　容 |
| 指　定　数　量　未　満　の　危　険　物　の　貯　蔵　及　び　取　扱　い | 貯蔵又は取扱い数量 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 火気の使用制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 漏れ・あふれ又は飛散の防止 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 容器 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 少　量　危　険　物 | 計器類に関する監視 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| タンク本体 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 配管 | □　適 |  |  |
| □　否 |

備考　　　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

　　　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□

　　　　　　にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

　　　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記

　　　　　　入すること。

　　　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入するこ

　　　　　　と。

様式（その３）

防　火　対　象　物　点　検　票

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　検　項　目 | 点　検　結　果 | 状　況　及　び　措　置　内　容 |
| 判　定 | 不　備　内　容 |
| 指　　定　　可　　燃　　物　　等　　の　　貯　　蔵　　及　　び　　取　　扱　　い | 可　　　燃　　　性　　　液　　　体　　　類　　　等 | 火気の使用制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 漏れ・あふれ又は飛散の防止 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 容器 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 計器類に関する監視 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| タンク本体 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 配管 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 綿　　花　　類　　等 | 火気の使用制限 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 集積単位 | □　適 |  |  |
| □　否 |
| 計器類に関する監視（廃棄物固形化燃　　料等を貯蔵し、又　　は取り扱う場合） | □　適 |  |  |
| □　否 |

備考　　　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

　　　　　２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□

　　　　　　にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

　　　　　３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記

　　　　　　入すること。

　　　　　４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入するこ

　　　　　　と。